附件1

全省建筑施工安全生产督导检查停工整改项目名单

| 序号 | 市别 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山市 | 张思庄平改楼五期F区（一标段）建设项目工程 | 唐山景泰房地产开发有限公司 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 唐山华托工程项目管理有限公司 | 1.未按照群塔作业方案施工，施工现场2﹟楼和4﹟楼塔吊发生碰撞。 |
| 2 | 廊坊市 | 苏宁广场B区住宅 | 廊坊市苏宁房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 廊坊市万盈建设工程监理有限公司 | 1.施工现场临时用电不规范。 2.卸料平台与外防护架相连，缺少荷载标识。 |
| 3 | 廊坊市 | 霸州漫香郡何庄社区改造工程一期(二) | 廊坊兴集房地产开发有限公司 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 廊坊华拓项目管理有限公司 | 1.现场塔吊安装后未经有资质的第三方检测机构检测。 2.临时卸料平台无搭设方案。 3.电工证未使用建设主管部门颁发的证书。 |
| 4 | 定州市 | 明月新城住宅小区8#9# | 河北东升房地产开发集团有限公司 | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 1.模板、脚手架专项方案审核审批不符合要求。2.洞口临边防护不到位。 |
| 5 | 定州市 | 天成花园A区15# | 定州房地产开发有限公司 | 华北昊达建筑工程有限公司 | 河北佳航工程项目管理有限公司 | 1.塔吊改装后未审定技术参数。 2.模板支撑系统、钢筋加工区保护零线设置不符合规范要求。 |
| 6 | 衡水市 | 湖镜台商业街二期（金宝街）项目 | 衡水金成房地产开发有限公司 | 冀州旺达建筑有限公司 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 1.2#与3#塔作业半径交叉，未设置有效高低差。 2.小车变幅钢丝绳断丝，吊钩无防脱装置。 3.脚手架无剪刀撑，无安全通道。 |
| 7 | 张家口市 | 西泽园二期北区工程 | 河北康泰尔房地产开发集团公司 | 张家口市旺达建筑安装工程有限公司 | 张家口伟业工程建设监理公司 | 1.33#楼塔吊未办理使用登记。 2.33#悬挑脚手架搭设不符合规范要求。 3.个别特种作业人员未持证上岗。 |
| 8 | 辛集市 | 绿城国际项目 | 辛集市鸿基房地产开发有限公司 | 辛集市正达建筑工程有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 1.监理审批不规范，安全员不在岗。 2.施工现场排水方案与实际不符。 3.塔基部分限位器失效，基础螺丝松动。 |
| 9 | 辛集市 | 清河湾C区10#---18#住宅楼 | 河北拓鑫房地产开发有限公司 | 河北鑫达建筑工程有限公司 | 河北环渤工程监理有限公司 | 1.施工现场起重机械（塔吊）未办理使用登记、检测。施工现场塔吊相互碰撞未制定群塔施工方案。 2.施工现场钢筋加工区未搭设安全防护棚。 |