附件1

施工现场扬尘治理专项检查表

检查单位:                                                 检查日期:           年   月

| 工程名称 |  | 工程地点 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工部位 |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1.建设单位在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，将防治扬尘污染费用列入工程造价，及时拨付文明施工措施费及其他相关保障经费。 |  |  |  | 未在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任的，扣5分; 未及时拨付安全生产文明施工措施费用的，扣5分; | 5 |  |
| 2.施工区周边道路由建设单位做好硬化、清洁工作。建设单位按有关规定在进行拆除施工前办理备案。 |  |  |  | 施工区周边道路未做到硬化、清洁工作 的，扣5分; 未按规定办理拆除作业备案的，扣5分; | 5 |  |
| 3.外管网和绿化施工时做好洒水、覆盖等防尘措施，建设单位必须负总责。 |  |  |  | 未落实扬尘防治措施的，扣5分; 未对本项目扬尘防治工作进行检查的(查记录)，扣3分; | 5 |  |
| 4.施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌。 |  |  |  | 未设置扬尘防治公示牌，扣5分; 扬尘防治公示牌未在明显位置设置，扣3分; 扬尘防治公示牌污损严重，扣2分; | 5 |  |

| 5,施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观。门前及围挡附近及时清扫)。 | 施工现场围挡未采用硬质材料，扣5分; 施工现场围挡未连续设置，扣5分; 施工现场围挡不牢固，污损缺失的，扣3分; 门前及围挡附近未及时清扫的，扣2分; | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质刊一料铺设。 | 未采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设的，扣5分; 未定期清扫保持整洁的，扣3分; 未及时清理垃圾的，扣3分; | 5 |  |
| 7‘施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理、 | 未配备车辆冲洗设施的，扣5分; 未设置排水、泥浆沉淀池等设施的，扣5分; 未制定冲洗制度的，扣3分; 未设置专人负责的或无记录的，扣3分; | 5 |  |
| 8.施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视』频监控系统，对施工扬尘实时监控。 | 未安装视频监控系统的，扣5分; 未设专人负责视频监控系统的，扣2分; 视频监控系统运行不正常的，扣3分; | 5 |  |
| 9.施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 | 未对堆放土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化措施的，视情节严重程度扣3一5分; 在条件允许情况下，施工现场土方未集中堆放，扣3分; | 5 |  |

| 10.拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工， 并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 | 未使用围挡封闭施工的，扣5分; 未采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施的，扣5分; | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措 施。 | 未采取洒水、喷雾等降尘措施的，扣5分; 开挖完毕的裸露地面未进行及时固化或 覆盖的，扣3分; | 5 |  |
| 12.施工现场易产生扬尘的细颗粒建筑材料必须密闭存放或 严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时 回收。 | 易产生扬尘的细颗粒建筑材料未进行密 闭存放或覆盖的，视情节严重程度扣3一5分; 搬运时没有采取降尘措施的，视情节严重程度扣1-3分; 剩余材料未及时回收的，扣2分; | 5 |  |
| 13.具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂 浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须 搭设封闭式搅拌机棚。 | 具备条件的地区，仍进行现场搅拌的，扣5分; 不具备条件的地区，现场搅拌砂浆时未 搭设封闭式搅拌机棚的，扣5分; 未设置排水沟和沉淀池的，扣2-3分; | 5 |  |
| 14.施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密， 严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒 或随意倾倒。 | 运输车辆出场时未须封闭或遮赏严密的，扣5分; 运输车辆出场时车身未清理干净，带泥出场的，扣5分; 使用未办理相关手续的运输车辆的，扣5分; | 5 |  |

| 15.建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 | 建筑物内清扫时未采取洒永抑尘措施的，视情节严重程度扣2-5分; 施工层建筑垃圾未采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运的，视情节严重程度扣3-5分; 凌空抛掷垃圾或焚烧垃圾的，扣5分; | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 | 建筑垃圾未集中堆放并严密覆盖的情节严重程度扣3-5分; 建筑垃级未设置垃级存放点并及时清运的，扣3分; 生活垃圾未采用封闭式容器存放的扣3分; 建筑垃级、生活垃圾未分类存放的，扣3分; | 5 |  |
| 17.施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 | 未建立洒水清扫抑尘制度的，扣5分; 未配备洒水设一备的，扣3分; 未设专人负责并按要求洒水的，扣3分; | 5 |  |
| 18.建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损 损。 | 外脚手架未采取密目网封闭的，扣5分; 外侧临边防护栏杆未采取密目网封闭的，扣5分; 使用的密目网不符合标准的，扣6分; 密目网封闭不严、连接不牢固的，扣3分; 密目网未进行定期清理，破(污)损严重的，扣3分; | 5 |  |

| 19.遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 | 预警时，未按照要求采取扬尘防治应急措施的，扣5分; 预警时，采取的扬尘防治应急措施不到位，产生大面积扬尘的，视情节严重程度扣3-5分; | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.监理单位对建筑施工扬尘防治工作开展监督检查，督促施工单位落实隐患问题的整改，对拒不整改或者不停止施工的及时上报监督机构。 | 未开展扬尘防治监督检查工作的，扣5分; 发现问题未督促施工单位整改的，扣5分; 施工单位拒不整改或不停止施工的，未及时上报监督机构的，扣5分。 | 5 |  |
| 检查得分(实得分/应得分*100) |  |  |  |
| 达标标准:检查得分达到85分(含)以上，且每个参与评分子项得分不得为0。检查结果:达标()不达标() |  |  |  |

检查人签字:         受检单位签字:         联系电话:

附件2

施工企业扬尘治理承诺书

本单位及该工程项目负责人承诺，在该工程施工过程中认真履行下列职责，并依法承担相应责任:

一、严格落实《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治条例》。

二、建立健全扬尘治理组织保障体系，配备扬尘治理专管人员。全面落实《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》。

三、保证施工现场扬尘防治所需资金的投入，专款专用，不挪用扬尘防治专项费用。

四、按规定编制扬尘防治专项方案。

五、禁止现场搅拌混凝土，有条件的地方使用预拌砂浆。

六、加强施工现场文明施工、环境保护、扬尘治理、职业健康等管理。认真开展扬尘防治情况检查，对查出的问题及时整改。

七、保证做到六个百分之百:1.工地周边百分之百围挡;

2.物料堆放百分之百覆盖;3.出入车辆百分之百冲洗;4.施工现场道路百分之百硬化;5.拆迁工地百分之百湿法作业;6.渣土车辆百分之百密闭运输。

施工单位(盖章):

附件3

扬尘治理和建筑渣上处置责任公示牌

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 施工总承包单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 环保监督员 |  | 联系电话 |  |
| 土方施工单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 土方运输单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 建筑渣土处置许可证编号 |  | 渣土消纳场所名称 |  |  |  |
| 监督机构 |  | 联系电话 |  | 举报电话 |  |